## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro. CEP: 89830-000. Abelardo Luz/SC
E-mail: engenharia2@abelardoluz.sc.gov.br ¦ www.abelardoluz.sc.gov.br ¦ Fone: (49) 3445-4322
BDI
Proinfância - Tipo 1
Bairro Alvorada
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 40% | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Construção e Reforma de Edifícios
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 2% | [5 empty] | 3% | 4% | 5.5% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
[7 empty] | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
TIPO DE OBRA | [6 empty] | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[7 empty] | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Administração Central | AC | 4% | Ok | 3% | 4% | 5.5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | Ok | 0.8% | 0.8% | 1% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
Risco | R | 1.27% | Ok | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 20.34% | 22.12% | 25% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Despesas Financeiras | DF | 1.23% | Ok | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 7.1% | Ok | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | Ok | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | - | - | -
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0.8% | Ok | 0% | 2.5% | 5% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | - | 20% | -
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5% | Ok | 0% | 4.5% | 4.5% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | - | - | -
BDI (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 20.35% | Ok | 20.34% | 22.12% | 25% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | - | - | -
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 26.3% |  |  |  |  | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8% | 8.31% | 9.51% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | - | 12% | -
[7 empty] | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: | [6 empty] | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 24% | 25.84% | 27.86% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | - | - | -
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40% com a respectiva alíquota de 2%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
__________________________________________________
Alexandre Ricardo Passero
Engenheiro Civil
CREA/SC nº 47604-7
Abelardo Luz, Abril de 2023
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1

## TIPO 1 bloco-220 v
Ministério da Educação
| CONCLUSÃO DE OBRA - SERVIÇOS A EXECUTAR / CONCLUSÃO |  | Data | 2023-04-17
| Obra: Proinfância - Tipo 1 |  | BDI aplicado (%) | 26.3
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT LIC (A) | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
1 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
PORTAS DE MADEIRA
1.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 0
1.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 |  | 0
1.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 |  | 0
1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 |  | 0
1.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 |  | 0
1.6 | Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 |  | 0
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
1.7 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 |  | 0
PORTAS EM ALUMÍNIO
1.8 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 |  | 0
1.9 | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 |  | 0
1.10 | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 |  | 0
PORTAS DE VIDRO - PV
1.11 | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | m² | 1.84 |  | 0
| JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  | 0
1.12 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 |  | 0
VIDROS
1.13 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 |  | 0
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
1.14 | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 |  | 0
1.15 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 11.03 |  | 0
0
2 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
2.1 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 |  | 0
2.2 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 20 |  | 0
2.3 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 738.27 |  | 0
0
3 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  | 0
3.1 | Pintura de base epóxi sobre piso | m² | 23.72 |  | 0
3.2 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 |  | 0
3.3 | Piso pedotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 |  | 0
3.4 | Piso pedotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 |  | 0
3.5 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 41.13 |  | 0
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
3.6 | Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 |  | 0
3.7 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 |  | 0
3.8 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 |  | 0
3.9 | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 |  | 0
3.10 | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 |  | 0
3.11 | Grama batatais em placas | m² | 368.56 |  | 0
0
4 | PINTURA |  |  |  | 0
4.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1000 |  | 0
4.2 | Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 |  | 0
4.3 | Pintura em látex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 |  | 0
4.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 |  | 0
4.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 |  | 0
4.6 | Pintura epóxi - 02 demãos | m² | 172.17 |  | 0
0
5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
5.1 | Acabamento - Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
5.2 | Acabamento - Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
5.3 | Acabamento - Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 |  | 0
5.4 | Acabamento - Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 |  | 0
5.5 | Acabamento - Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 |  | 0
0
6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
ACESSÓRIOS
6.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 |  | 0
0
7 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 0
7.1 | Grelha - Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 |  | 0
7.2 | Grelha - Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 |  | 0
7.3 | Grelha - Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 |  | 0
7.4 | Grelha - Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 |  | 0
0
8 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
8.1 | Acabamento - Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 7 |  | 0
8.2 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 |  | 0
8.3 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0
8.4 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 7 |  | 0
8.5 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 |  | 0
8.6 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados | un | 4 |  | 0
8.7 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 |  | 0
8.8 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 |  | 0
8.9 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 |  | 0
8.10 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 |  | 0
8.11 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 |  | 0
8.12 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 |  | 0
8.13 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 |  | 0
8.14 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 |  | 0
8.15 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 |  | 0
8.16 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 |  | 0
8.17 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 |  | 0
8.18 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 |  | 0
8.19 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 |  | 0
8.20 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 |  | 0
8.21 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 |  | 0
8.22 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 22 |  | 0
8.23 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 |  | 0
8.24 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente | un | 4 |  | 0
8.25 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 |  | 0
8.26 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 |  | 0
0
9 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 0
9.1 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 |  | 0
9.2 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 |  | 0
9.3 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 |  | 0
0
10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 0
10.1 | Extintor ABC - 6KG | un | 7 |  | 0
10.2 | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 |  | 0
10.3 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 |  | 0
10.4 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 |  | 0
10.5 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 |  | 0
10.6 | Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 |  | 0
10.7 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 |  | 0
10.8 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 |  | 0
10.9 | Conjunto motobomba trifásico BC-21 R 1 1/2 3 CV | un | 2 |  | 0
10.10 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio | un | 2 |  | 0
10.11 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 |  | 0
10.12 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 |  | 0
10.13 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 |  | 0
0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  | 0
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
11.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0
11.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 |  | 0
11.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 |  | 0
11.4 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
DISJUNTORES
11.5 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 27 |  | 0
11.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 8 |  | 0
11.7 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 16 |  | 0
11.8 | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 |  | 0
11.9 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 8 |  | 0
11.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 |  | 0
11.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 |  | 0
11.12 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 |  | 0
11.13 | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 8 |  | 0
11.14 | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 2 |  | 0
11.15 | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 |  | 0
11.16 | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 |  | 0
11.17 | Interruptor bipolar DR -80A | un | 2 |  | 0
11.18 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 20 |  | 0
11.19 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 4 |  | 0
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
11.20 | Eletroduto PVC roscável, Ø15mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 2 |  | 0
11.21 | Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 140 |  | 0
11.22 | Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões | m | 70 |  | 0
11.23 | Tampa - Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 16 |  | 0
11.24 | Tampa - Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 |  | 0
11.25 | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 |  | 0
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
11.26 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
11.27 | #2,5 mm² | m | 8432.3 |  | 0
11.28 | #4 mm² | m | 1105 |  | 0
11.29 | #6 mm² | m | 2060.6 |  | 0
11.30 | #10 mm² | m | 364.1 |  | 0
11.31 | #16 mm² | m | 82.2 |  | 0
11.32 | #25 mm² | m | 97.3 |  | 0
11.33 | #35 mm² | m | 291.9 |  | 0
11.34 | #70 mm² | m | 98.8 |  | 0
11.35 | #120 mm² | m | 148.2 |  | 0
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.36 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 165 |  | 0
11.37 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 19 |  | 0
11.38 | Interruptor simples 10 A, completa | un | 61 |  | 0
11.39 | Luminárias 2x40W completa | un | 151 |  | 0
11.40 | Luminárias 2x20W completa | un | 34 |  | 0
11.41 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 |  | 0
11.42 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 |  | 0
11.43 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 |  | 0
11.44 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 20 |  | 0
0
12 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
12.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 |  | 0
12.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 |  | 0
12.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 |  | 0
0
13 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 0
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
13.1 | Patch Painel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 |  | 0
13.2 | Switch de 48 portas | un | 1 |  | 0
13.3 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 |  | 0
13.4 | Guias de cabos simples | un | 2 |  | 0
13.5 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 |  | 0
13.6 | Guia de Cabos Vertical | un | 2 |  | 0
13.7 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | 0
13.8 | Perfil de montagem | un | 1 |  | 0
13.9 | Anel organizador de cabos | un | 2 |  | 0
13.10 | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 |  | 0
13.11 | Kit pés niveladores | un | 2 |  | 0
13.12 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0
13.13 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0
CABOS EM PAR TRANÇADOS
13.14 | Cabo UTP Categoria 5e | m | 144 |  | 0
13.15 | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 |  | 0
13.16 | Cabo coaxial | m | 341 |  | 0
CABOS DE CONEXÃO
13.17 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 26 |  | 0
13.18 | Plugue 100 IDC - 4 pares | un | 48 |  | 0
TOMADAS
13.19 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 26 |  | 0
13.20 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 |  | 0
13.21 | Central PABX 4/12 | un | 1 |  | 0
CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.22 | Tampa - Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 |  | 0
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13.23 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 |  | 0
13.24 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 |  | 0
13.25 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 |  | 0
13.26 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões | m | 77.74 |  | 0
0
14 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  | 0
14.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 |  | 0
14.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 |  | 0
14.3 | Chapéu chinês em alumínio | un | 1 |  | 0
0
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
15.1 | Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 |  | 0
15.2 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto | un | 4 |  | 0
15.3 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 |  | 0
0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
16.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  | 0
16.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 32.73 |  | 0
16.3 | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 |  | 0
16.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 |  | 0
16.5 | Bancos de concreto | m² | 7.22 |  | 0
16.6 | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 |  | 0
16.7 | Divisórias banheiros/sanitários em granito cinza andorinha 2,0cm, conforme projeto | m² | 22.63 |  | 0
0
17 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
17.1 | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 |  | 0
0
18 | IMPLANTAÇÃO (muro fechamento h = 1,80m) |  |  |  | 0
18.1 | Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 800 |  | 0
0
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  | Custo TOTAL com BDI incluso | 0
Nota (1) - foram revisados os códigos dos serviços
Nota (2) - foram revisados os quantitativos e serviços a serem executados

## cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Conclusão Creche tipo 1 - Padrao FNDE |  | 2023-04-17
|  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
Item | Descrição | R$ Total | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ESQUADRIAS | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0
2 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0
3 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
4 | PINTURA | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0
5 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 60% | 0 | 15% | 0
9 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
12 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
13 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | 15% | 0 | 35% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
14 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
18 | IMPLANTAÇÃO (muro fechamento h = 1,80m) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 40% | 0
| Total | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| Acumulado |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0