Estudo Técnico Preliminar

1. Objeto

Contratação de uma empresa de engenharia/arquitetura para elaboração de projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m, localizada no estádio municipal Valdir Luiz Stefani (Beira rio) em Abelardo Luz - SC.

2. Local de Entrega

No estádio municipal Valdir Luiz Stefani (Beira rio) em Abelardo Luz - SC.

3. Contato

E-mail: educa@abelardoluz.sc.gov.br

Telefone: (49)3445-5206

Responsável: Elisangela Pascoali

4. Introdução

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade de identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

5. Descrição da necessidade

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020).

O Estádio Municipal Valdir Luiz Stefani, em Abelardo Luz, Santa Catarina, é uma peça fundamental no cenário esportivo e cultural da comunidade local. No entanto, a estrutura das arquibancadas, essenciais para acomodação do público durante eventos esportivos e culturais, apresenta deficiências que comprometem tanto a segurança quanto o conforto dos espectadores.

Considerando o crescente interesse e participação da população nos eventos realizados no estádio, é imperativo que sejam realizadas intervenções para modernizar e adequar suas instalações às normas de segurança e conforto vigentes. Nesse sentido, a elaboração de um projeto estrutural para a instalação de uma cobertura metálica sobre a arquibancada principal, com dimensões de 8x45 metros, surge como uma solução viável e imprescindível para atender às demandas emergentes.

A necessidade de contratação de uma empresa especializada para a elaboração deste projeto estrutural é justificada pela complexidade técnica envolvida na concepção de uma cobertura metálica segura, durável e esteticamente adequada. Tal empresa deverá possuir expertise comprovada na elaboração de projetos similares, bem como familiaridade com as normas e regulamentações pertinentes, garantindo assim a qualidade e conformidade do projeto.

A implementação da cobertura metálica sobre a arquibancada do Estádio Municipal Valdir Luiz Stefani trará uma série de benefícios diretos e indiretos para a comunidade de Abelardo Luz. Além de proporcionar maior conforto térmico e proteção contra intempéries aos espectadores, a cobertura permitirá a realização de eventos durante todo o ano, ampliando as oportunidades de lazer e entretenimento para os cidadãos locais.

Portanto, a contratação de uma empresa de engenharia ou arquitetura para a elaboração do projeto estrutural da cobertura metálica para a arquibancada do Estádio Municipal Valdir Luiz Stefani é uma medida essencial e urgente, alinhada com o interesse público em garantir a segurança, o conforto e a acessibilidade dos espaços destinados à prática esportiva e cultural na cidade de Abelardo Luz.

6. Área requisitante

| Área requisitante | Responsável |
| --- | --- |
| Secretaria de Educação | Elisangela Pascoali |

7. Previsão no plano de contratações anual

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020).

O Município de Abelardo Luz encontra-se em transição para a nova Lei de Licitações, e considerando que o município possui menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, encontra-se na exceção do art. 176 da Lei n° 14.133/2021.

8. Requisitos da Contratação

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020).

A empresa contratada deve possuir experiência comprovada na elaboração de projetos estruturais de cobertura metálica para instalações esportivas ou similares. Deve demonstrar capacidade técnica e qualificação adequada, incluindo registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

É essencial que a empresa esteja familiarizada e atualizada com as normas técnicas brasileiras pertinentes à elaboração de projetos estruturais, especialmente aquelas relacionadas a coberturas metálicas, segurança estrutural e acessibilidade.

O projeto estrutural deve ser elaborado de forma completa e detalhada, incluindo todos os elementos necessários para a correta execução da obra, tais como plantas, cortes, detalhes construtivos, especificações técnicas dos materiais, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.

A empresa deve apresentar toda a documentação legal exigida para a contratação, incluindo certidões negativas de débitos junto aos órgãos públicos e comprovante de regularidade fiscal.

9. Estimativa das quantidades

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

A estimativa é de 1 projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m.

10. Levantamento de Mercado

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

No presente caso trata-se de uma dispensa de licitação, assim foi realizado um levantamento de preços com os serviços e quantidades que serão necessários, que se encontram-se na tabela abaixo:

| Item | Empresa | Objeto | Unid. | Quant. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ginaldo Bortolozzi | projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m | un | 1 | 3.500,00 |
|  | Cleidiani Gewehr | projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m | un | 1 | 3.800,00 |
|  | Guilherme Gotardo | projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m | un | 1 | 4.200,00 |
|  | Safam Empreendimentos LTDA | projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m | un | 1 | 5.700,00 |
|  | ARCHENG - Engenharia E Consultoria Limitada | projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m | un | 1 | 8.000,00 |
|  | Sabrina Caroline Spada Engenharia LTDA | projeto estrutural de cobertura metálica para arquibancada de 8x45m | un | 1 | 8.700,00 |

Foi realizado a pesquisa de preço em banco oficial (https://www.bancodeprecos.com.br/Account/Access), e em fornecedores locais, os orçamento se encontra em anexo. Ainda, na busca pelo valor final desta contratação, foi fundamental priorizar o menor custo viável, uma vez que atenda plenamente às necessidades do local. Tal abordagem é respaldada pelo princípio da economicidade, que visa assegurar a eficiente utilização dos recursos públicos. Optar pelo menor valor compatível com as exigências do projeto não apenas garante a otimização dos recursos financeiros, mas também promove a transparência e a responsabilidade na gestão dos investimentos públicos.

11. Estimativa do preço da contratação

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

A estimativa do valor total dos itens da contratação usando o menor valor na pesquisa de preço é de R$3.500,00.

12. Descrição da solução como um todo

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O ponto central da solução é a instalação de uma cobertura metálica sobre a arquibancada principal do estádio. Além de oferecer proteção contra a incidência direta do sol, a cobertura garantirá um espaço sombreado para os espectadores assistirem aos jogos, proporcionando conforto térmico mesmo nos dias mais quentes. Além disso, durante os dias chuvosos, a cobertura será essencial para proteger o público, permitindo que os eventos esportivos e culturais ocorram sem interrupções devido ao mau tempo.

13. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

Não se aplica.

14. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020).

A instalação de uma cobertura metálica sobre a arquibancada principal do estádio proporcionará aos espectadores uma experiência mais confortável e segura durante os eventos esportivos e culturais. Com a proteção contra o sol e a chuva, os espectadores poderão desfrutar dos jogos com mais comodidade, independentemente das condições climáticas.

Com a cobertura metálica, o estádio poderá ser utilizado em uma variedade maior de condições climáticas. Isso aumentará a frequência de eventos esportivos, culturais e de lazer realizados no local, contribuindo para dinamizar a vida social e cultural da comunidade de Abelardo Luz.

15. Providências prévias ao contrato

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Desenvolver um Termo de Referência que descreva de maneira clara e objetiva os requisitos técnicos, operacionais e legais necessários para a contratação. Esse documento servirá como base para o edital de licitação.

Realizar uma análise detalhada da viabilidade orçamentária para garantir que os recursos financeiros necessários para a contratação estejam disponíveis e alinhados com as diretrizes orçamentárias do município.

Realizar a publicação do edital de licitação em meios de comunicação oficiais, conforme as normas estabelecidas na legislação vigente, garantindo a ampla divulgação e a participação de interessados.

16. Contratações correlatas/interdependentes

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Não se aplica

17. Possíveis Impactos Ambientais

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da IN 40/2020).

Não se aplica.

18. Declaração de Viabilidade

Declaro Viável a Contratação.

18.1. Justificativa da Viabilidade

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (Art. 7°, inciso XIII da IN 40/2020).

Após análise minuciosa dos elementos apresentados, é possível concluir que a contratação de uma empresa de engenharia/arquitetura para a elaboração do projeto estrutural de cobertura metálica para a arquibancada do Estádio Municipal Valdir Luiz Stefani (Beira Rio), em Abelardo Luz - SC, é plenamente viável e adequada para atender à necessidade identificada.

A descrição da necessidade apresentada evidencia a urgência e relevância da intervenção no estádio, visando garantir a segurança e o conforto dos espectadores durante eventos esportivos e culturais.

Os requisitos da contratação foram estabelecidos de forma a garantir a escolha de uma empresa qualificada e capaz de executar o projeto com excelência, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes.

Os resultados esperados da modernização do estádio, como o aumento da frequência de utilização, a melhoria da experiência do público e o fortalecimento da identidade local, justificam o investimento na contratação da solução proposta.

Diante do exposto, recomenda-se que as providências prévias à contratação sejam adotadas de forma diligente, visando garantir a eficácia e transparência do processo. A contratação da empresa para elaboração do projeto estrutural de cobertura metálica é um passo crucial para a modernização do Estádio Municipal Valdir Luiz Stefani, contribuindo para o desenvolvimento esportivo, cultural e social de Abelardo Luz.

19. Responsável

Abelardo Luz, SC, 29 de ABRIL de 2024.

________________________

Elisangela Pascoali

Secretária de Educação